|  | OGGETTO: NOLEGGIO DI DI 3+2 ANNI DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER L’ESECUZIONE DI CARIOTIPIZZAZIONE E FISH PER IL LABORATORIO DI CITOGENETICA DELL’OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA |
| --- | --- |
|  | Coordinamento Redazione: U.O.C. Ingegneria Clinica | Redattori: Dott.ssa Alessandra Frazzoni Ing. Federico Scalambra |

Tipo Apparecchio:

Modello:

Fabbricante:

Fornitore:

Anno inizio produzione:

Codice CND:

Numero identificativo di registrazione al Repertorio DM:

Destinazione d’uso del dispositivo dichiarata dal fabbricante nel manuale:

Manutentore autorizzato

Sede Italiana

Ragione Sociale:

Indirizzo:      		Città:      	CAP:

Telefono:      	Fax:      	e_mail:

Referente:      	Tel.:      	Cell.:

Sede regionale

Ragione Sociale:

Indirizzo:      		Città:      	CAP:

Telefono:      	Fax:      	e_mail:

Referente:      	Tel.:      	Cell.:

Assistenza

Caratteristiche indispensabili per la validità dell’offerta

-Illimitati interventi per manutenzione correttiva: i tecnici devono intervenire entro massimo 8 ore lavorative dalla chiamata  e ripristinare la funzionalità entro 3 giorni lavorativi dalla chiamata

-risoluzione di tutti gli interventi richiesti finalizzati al ripristino, parti di ricambio incluse

-interventi di manutenzione preventiva programmata secondo periodicità e check list di attività definite dal fabbricante

-fornitura gratuita degli aggiornamenti hardware e software rilasciati per problematiche legate alla sicurezza

-eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazione

Orario di lavoro

Lun-Ven: dalle        alle

Sabato/Prefestivi: dalle        alle

Domenica/Festivi: dalle        alle

Tempistiche

Tempo massimo di intervento dalla chiamata:       ore lavorative (non superiore a 8 ore lavorative dalla chiamata)

Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto) dalla chiamata:       giorni (non superiore a 3 giorni lavorativi dalla chiamata)

Manutenzioni preventive/programmate (MPP)

Numero interventi di MPP previsti dal fabbricante:      /anno

Tempo medio necessario per lo svolgimento di una MPP:       ore

Attività svolta durante le MPP: allegare check-list

(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA)